## Sheet1
| Minutes | Tm | Ts | Error | P | I | D | CumP | CumD | CumI | W | 5 point 2nd D | W reset windup (P portion, lower) | W reset windup (with D influence, lower) | Wtrimmed | W reset windup (P portion, upper) | W reset windup (with D influence, higher) | Wtrimmed | P Param | I Param | D Param
| 0 | 18 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | [7 empty] | 0.45 | 0.002 | 0.3
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
| 2 | 17.8 | 18 | 0.2 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0.3 | 0.39
| 3 | 17.6 | 18 | 0.4 | 0.09 | 0.0004 |  | 0.18 | 0 | 0.3004 | 0.4804
| 4 | 17.7 | 18 | 0.3 | -0.045 | 0.0008 |  | 0.135 | 0 | 0.3012 | 0.4362
| 5 | 17.9 | 18 | 0.1 | -0.09 | 0.0006 |  | 0.045 | 0 | 0.3018 | 0.3468
| 6 | 18.1 | 18 | -0.1 | -0.09 | 0.0002 | -0.1065 | -0.045 | -0.1065 | 0.302 | 0.1505 | -0.355 | -0.245 | -0.3515 |  | 1.155 | 1.2615
| 7 | 18 | 18 | 0 | 0.045 | -0.0002 | -0.0245 | 0 | -0.131 | 0.3018 | 0.1708 | -0.081667 | -0.2 | -0.2245 |  | 1.2 | 1.2245
| 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0 | -0.14 | 0.3018 | 0.1618 | -0.03 | -0.2 | -0.209 |  | 1.2 | 1.209
| 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 | 0 | -0.0255 | 0.3018 | 0.2763 | 0.38167 | -0.2 | -0.3145 |  | 1.2 | 1.3145
Setpoint Change | 10 | 18 | 20 | 2 | 0.9 | 0 | -0.041833 | 0.9 | -0.067333 | 0.3018 | 1.1345 | -0.13944 | 0.7 | 0.65817 |  | 2.1 | 2.1418
| 11 | 17.8 | 20 | 2.2 | 0.09 | 0.004 | -0.077833 | 0.99 | -0.14517 | 0.3058 | 1.1506 | -0.25944 | 0.79 | 0.71217 |  | 2.19 | 2.2678
| 12 | 17.9 | 20 | 2.1 | -0.045 | 0.0044 | 0.80767 | 0.945 | 0.6625 | 0.3102 | 1.9177 | 2.6922 | 0.745 | -0.062667 |  | 2.145 | 2.9527
| 13 | 18 | 20 | 2 | -0.045 | 0.0042 | -0.73117 | 0.9 | -0.068667 | 0.3144 | 1.1457 | -2.4372 | 0.7 | -0.031167 |  | 2.1 | 2.8312
| 14 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0.004 | -0.035 | 0.9 | -0.10367 | 0.3184 | 1.1147 | -0.11667 | 0.7 | 0.665 |  | 2.1 | 2.135
| 15 | 17.9 | 20 | 2.1 | 0.045 | 0.004 | 0.002 | 0.945 | -0.10167 | 0.3224 | 1.1657 | 0.0066667 | 0.745 | 0.743 |  | 2.145 | 2.147
| 16 | 18.1 | 20 | 1.9 | -0.09 | 0.0042 | 0.031167 | 0.855 | -0.0705 | 0.3266 | 1.1111 | 0.10389 | 0.655 | 0.62383 |  | 2.055 | 2.0862
| 17 | 18.2 | 20 | 1.8 | -0.045 | 0.0038 | 0.045 | 0.81 | -0.0255 | 0.3304 | 1.1149 | 0.15 | 0.61 | 0.565 |  | 2.01 | 2.055
| 18 | 18.4 | 20 | 1.6 | -0.09 | 0.0036 | -0.11867 | 0.72 | -0.14417 | 0.334 | 0.90983 | -0.39556 | 0.52 | 0.40133 |  | 1.92 | 2.0387
| 19 | 18.6 | 20 | 1.4 | -0.09 | 0.0032 | 0.052667 | 0.63 | -0.0915 | 0.3372 | 0.8757 | 0.17556 | 0.43 | 0.37733 |  | 1.83 | 1.8827
| 20 | 18.8 | 20 | 1.2 | -0.09 | 0.0028 | -0.041833 | 0.54 | -0.13333 | 0.34 | 0.74667 | -0.13944 | 0.34 | 0.29817 |  | 1.74 | 1.7818
| 21 | 19 | 20 | 1 | -0.09 | 0.0024 | 0.0041667 | 0.45 | -0.12917 | 0.3424 | 0.66323 | 0.013889 | 0.25 | 0.24583 |  | 1.65 | 1.6542
| 22 | 19.2 | 20 | 0.8 | -0.09 | 0.002 | -0.00033333 | 0.36 | -0.1295 | 0.3444 | 0.5749 | -0.0011111 | 0.16 | 0.15967 |  | 1.56 | 1.5603
| 23 | 19.5 | 20 | 0.5 | -0.135 | 0.0016 | -0.00033333 | 0.225 | -0.12983 | 0.346 | 0.44117 | -0.0011111 | 0.025 | 0.024667 |  | 1.425 | 1.4253
| 24 | 19.8 | 20 | 0.2 | -0.135 | 0.001 | 0.0038333 | 0.09 | -0.126 | 0.347 | 0.311 | 0.012778 | -0.11 | -0.11383 |  | 1.29 | 1.2938
| 25 | 20 | 20 | 0 | -0.09 | 0.0004 | -0.036667 | 0 | -0.16267 | 0.3474 | 0.18473 | -0.12222 | -0.2 | -0.23667 |  | 1.2 | 1.2367
| 26 | 20.2 | 20 | -0.2 | -0.09 | 0 | -1.1842e-17 | -0.09 | -0.16267 | 0.3474 | 0.094733 | -3.9475e-17 | -0.29 | -0.29 |  | 1.11 | 1.11
| 27 | 20.4 | 20 | -0.4 | -0.09 | -0.0004 | 0.036667 | -0.18 | -0.126 | 0.347 | 0.041 | 0.12222 | -0.38 | -0.41667 |  | 1.02 | 1.0567
| 28 | 20.6 | 20 | -0.6 | -0.09 | -0.0008 | -0.0038333 | -0.27 | -0.12983 | 0.3462 | -0.053633 | -0.012778 | -0.47 | -0.47383 |  | 0.93 | 0.93383
| 29 | 20.5 | 20 | -0.5 | 0.045 | -0.0012 | 0.0013333 | -0.225 | -0.1285 | 0.345 | -0.0085 | 0.0044444 | -0.425 | -0.42633 |  | 0.975 | 0.97633
| 30 | 20.4 | 20 | -0.4 | 0.045 | -0.001 | -0.0115 | -0.18 | -0.14 | 0.344 | 0.024 | -0.038333 | -0.38 | -0.3915 |  | 1.02 | 1.0315
| 31 | 20.3 | 20 | -0.3 | 0.045 | -0.0008 | 0.111 | -0.135 | -0.029 | 0.3432 | 0.1792 | 0.37 | -0.335 | -0.446 |  | 1.065 | 1.176
| 32 | 20.2 | 20 | -0.2 | 0.045 | -0.0006 | -0.0115 | -0.09 | -0.0405 | 0.3426 | 0.2121 | -0.038333 | -0.29 | -0.3015 |  | 1.11 | 1.1215
| 33 | 20.1 | 20 | -0.1 | 0.045 | -0.0004 | 0.001 | -0.045 | -0.0395 | 0.3422 | 0.2577 | 0.0033333 | -0.245 | -0.246 |  | 1.155 | 1.156
| 34 | 20 | 20 | 0 | 0.045 | -0.0002 | 1.5869e-15 | 0 | -0.0395 | 0.342 | 0.3025 | 5.2896e-15 | -0.2 | -0.2 |  | 1.2 | 1.2
| 35 | 19.9 | 20 | 0.1 | 0.045 | 0 | -1.5987e-15 | 0.045 | -0.0395 | 0.342 | 0.3475 | -5.3291e-15 | -0.155 | -0.155 |  | 1.245 | 1.245
| 36 | 20.2 | 20 | -0.2 | -0.135 | 0.0002 | -0.0013333 | -0.09 | -0.040833 | 0.3422 | 0.21137 | -0.0044444 | -0.29 | -0.29133 |  | 1.11 | 1.1113
| 37 | 20.4 | 20 | -0.4 | -0.09 | -0.0004 | 0.015667 | -0.18 | -0.025167 | 0.3418 | 0.13663 | 0.052222 | -0.38 | -0.39567 |  | 1.02 | 1.0357
| 38 | 20.3 | 20 | -0.3 | 0.045 | -0.0008 | -0.15083 | -0.135 | -0.176 | 0.341 | 0.03 | -0.50278 | -0.335 | -0.48583 |  | 1.065 | 1.2158
| 39 | 20.2 | 20 | -0.2 | 0.045 | -0.0006 | 0.040833 | -0.09 | -0.13517 | 0.3404 | 0.11523 | 0.13611 | -0.29 | -0.33083 |  | 1.11 | 1.1508
| 40 | 20.2 | 20 | -0.2 | 0 | -0.0004 | 0.1055 | -0.09 | -0.029667 | 0.34 | 0.22033 | 0.35167 | -0.29 | -0.3955 |  | 1.11 | 1.2155
| 41 | 20.2 | 20 | -0.2 | 0 | -0.0004 | -0.0073333 | -0.09 | -0.037 | 0.3396 | 0.2126 | -0.024444 | -0.29 | -0.29733 |  | 1.11 | 1.1173
| 42 | 20.2 | 20 | -0.2 | 0 | -0.0004 | -0.036 | -0.09 | -0.073 | 0.3392 | 0.1762 | -0.12 | -0.29 | -0.326 |  | 1.11 | 1.146
| 43 | 20.2 | 20 | -0.2 | 0 | -0.0004 | 0.0038333 | -0.09 | -0.069167 | 0.3388 | 0.17963 | 0.012778 | -0.29 | -0.29383 |  | 1.11 | 1.1138
| 44 | 20.1 | 20 | -0.1 | 0.045 | -0.0004 | 5.9212e-18 | -0.045 | -0.069167 | 0.3384 | 0.22423 | 1.9737e-17 | -0.245 | -0.245 |  | 1.155 | 1.155
| 45 | 19.9 | 20 | 0.1 | 0.09 | -0.0002 | -0.0035 | 0.045 | -0.072667 | 0.3382 | 0.31053 | -0.011667 | -0.155 | -0.1585 |  | 1.245 | 1.2485
| 46 | 19.7 | 20 | 0.3 | 0.09 | 0.0002 | 0.033167 | 0.135 | -0.0395 | 0.3384 | 0.4339 | 0.11056 | -0.065 | -0.098167 |  | 1.335 | 1.3682
Open the door | 47 | 14 | 20 | 6 | 2.565 | 0.0006 | 0.0515 | 2.7 | 0.012 | 0.339 | 3.051 | 0.17167 | 2.5 | 2.4485 |  | 3.9 | 3.9515
| 48 | 15 | 20 | 5 | -0.45 | 0.012 | -0.23667 | 2.25 | -0.22467 | 0.351 | 2.3763 | -0.78889 | 2.05 | 1.8133 |  | 3.45 | 3.6867
| 49 | 15.5 | 20 | 4.5 | -0.225 | 0.01 | 2.2938 | 2.025 | 2.0692 | 0.361 | 4.4552 | 7.6461 | 1.825 | -0.46883 |  | 3.225 | 5.5188
| 50 | 16 | 20 | 4 | -0.225 | 0.009 | -2.709 | 1.8 | -0.63983 | 0.37 | 1.5302 | -9.03 | 1.6 | -1.109 |  | 3 | 5.709
| 51 | 16.5 | 20 | 3.5 | -0.225 | 0.008 | 0.46017 | 1.575 | -0.17967 | 0.378 | 1.7733 | 1.5339 | 1.375 | 0.91483 |  | 2.775 | 3.2352
| 52 | 17 | 20 | 3 | -0.225 | 0.007 | -0.0415 | 1.35 | -0.22117 | 0.385 | 1.5138 | -0.13833 | 1.15 | 1.1085 |  | 2.55 | 2.5915
| 53 | 17.5 | 20 | 2.5 | -0.225 | 0.006 | 0.0016667 | 1.125 | -0.2195 | 0.391 | 1.2965 | 0.0055556 | 0.925 | 0.92333 |  | 2.325 | 2.3267
| 54 | 18 | 20 | 2 | -0.225 | 0.005 | 0 | 0.9 | -0.2195 | 0.396 | 1.0765 | 0 | 0.7 | 0.7 |  | 2.1 | 2.1
| 55 | 18.4 | 20 | 1.6 | -0.18 | 0.004 | 0.00033333 | 0.72 | -0.21917 | 0.4 | 0.90083 | 0.0011111 | 0.52 | 0.51967 |  | 1.92 | 1.9203
| 56 | 19.1 | 20 | 0.9 | -0.315 | 0.0032 | -0.0048333 | 0.405 | -0.224 | 0.4032 | 0.5842 | -0.016111 | 0.205 | 0.20017 |  | 1.605 | 1.6098
| 57 | 19.2 | 20 | 0.8 | -0.045 | 0.0018 | 0.0505 | 0.36 | -0.1735 | 0.405 | 0.5915 | 0.16833 | 0.16 | 0.1095 |  | 1.56 | 1.6105
| 58 | 19.3 | 20 | 0.7 | -0.045 | 0.0016 | -0.13783 | 0.315 | -0.31133 | 0.4066 | 0.41027 | -0.45944 | 0.115 | -0.022833 |  | 1.515 | 1.6528
| 59 | 19.4 | 20 | 0.6 | -0.045 | 0.0014 | 0.23383 | 0.27 | -0.0775 | 0.408 | 0.6005 | 0.77944 | 0.07 | -0.16383 |  | 1.47 | 1.7038
| 60 | 19.5 | 20 | 0.5 | -0.045 | 0.0012 | -0.024 | 0.225 | -0.1015 | 0.4092 | 0.5327 | -0.08 | 0.025 | 0.001 |  | 1.425 | 1.449
| 61 | 19.6 | 20 | 0.4 | -0.045 | 0.001 | 0.002 | 0.18 | -0.0995 | 0.4102 | 0.4907 | 0.0066667 | -0.02 | -0.022 |  | 1.38 | 1.382
| 62 | 19.7 | 20 | 0.3 | -0.045 | 0.0008 | -1.4388e-15 | 0.135 | -0.0995 | 0.411 | 0.4465 | -4.7962e-15 | -0.065 | -0.065 |  | 1.335 | 1.335
| 63 | 19.7 | 20 | 0.3 | 0 | 0.0006 | 0.00033333 | 0.135 | -0.099167 | 0.4116 | 0.44743 | 0.0011111 | -0.065 | -0.065333 |  | 1.335 | 1.3353
| 64 | 19.7 | 20 | 0.3 | 0 | 0.0006 | -0.0038333 | 0.135 | -0.103 | 0.4122 | 0.4442 | -0.012778 | -0.065 | -0.068833 |  | 1.335 | 1.3388
| 65 | 19.7 | 20 | 0.3 | 0 | 0.0006 | 0.037 | 0.135 | -0.066 | 0.4128 | 0.4818 | 0.12333 | -0.065 | -0.102 |  | 1.335 | 1.372
| 66 | 19.8 | 20 | 0.2 | -0.045 | 0.0006 | -0.0041667 | 0.09 | -0.070167 | 0.4134 | 0.43323 | -0.013889 | -0.11 | -0.11417 |  | 1.29 | 1.2942
| 67 | 19.9 | 20 | 0.1 | -0.045 | 0.0004 | 0.0041667 | 0.045 | -0.066 | 0.4138 | 0.3928 | 0.013889 | -0.155 | -0.15917 |  | 1.245 | 1.2492
| 68 | 19.9 | 20 | 0.1 | 0 | 0.0002 | -0.036667 | 0.045 | -0.10267 | 0.414 | 0.35633 | -0.12222 | -0.155 | -0.19167 |  | 1.245 | 1.2817
| 69 | 19.9 | 20 | 0.1 | 0 | 0.0002 | 1.4388e-15 | 0.045 | -0.10267 | 0.4142 | 0.35653 | 4.7962e-15 | -0.155 | -0.155 |  | 1.245 | 1.245
| 70 | 20 | 20 | 0 | -0.045 | 0.0002 | 0.036333 | -4.9266e-16 | -0.066333 | 0.4144 | 0.34807 | 0.12111 | -0.2 | -0.23633 |  | 1.2 | 1.2363